## Slide 1: Actividad Determinar la relación aire/O2 para una FiO2 requerida

## Slide 2: Caja Mágica
FiO2 deseada
20
100

## Slide 3: Caja Mágica
70
20
100
50
Resta en diagonal

## Slide 4: Caja Mágica
70
20
100
50
30
El valor superior queda como numerador y el inferior como denominador
30
50

## Slide 5: Caja Mágica
70
20
100
50
30
30
50
= 0,6:1
0,6 partes de aire
1 parte de O2

## Slide 6: Para calcular el flujo de aire y de O2 necesarios para una FiO2 determinada para un flujo total dado
Flujo de O2 = {Flujo total x (O2 % - 21)} : 79
Flujo de aire = Flujo total – Flujo O2
Por ejemplo:
Para un flujo total de 15 lpm y una FiO2 de 0,3
Flujo de O2 = {15 lpm x (30 % -21)} : 79
Flujo de O2 = {15 lpm x 9) : 79
Flujo de O2 = 1,7
Flujo de aire = 15 – 1,7 = 13,3

## Slide 7: Con el método de la caja mágica, estime la relación aire/O2 para una FiO2 de 0,50 y el flujo de aire y de O2 para un flujo total de 12 lpm

## Slide 8: Caja Mágica
50
20
100

## Slide 9: Resultado
1,6 partes de aire por cada parte de O2
7,5 lpm de aire + 4,5 lpm O2

## Slide 10: 12 LPM con FiO2 de 0,5
Flujo de O2 = {Flujo total x (O2 % - 21)} : 79
Flujo de aire = Flujo total – Flujo O2