## Slide 1
Terapista Físico
Especialista en Kinesiología Intensivista SATI
TF Planta CMPFA Churruca Visca
TF Guardia Htal. Santojanni
Capítulo de Kinesiología Intensivista
Comité de Neumonología Crítica
Norberto Tiribelli
Manometría esofágica
(Parte 1)

## Slide 2
Manometría esofágica
Consideraciones fisiológicas.
Aspectos técnicos.
Uso de Pes en VM pasiva.
Uso de Pes en pacientes con
respiración espontánea.
Indicaciones.

## Slide 3
Manometría esofágica
Consideraciones fisiológicas.
Aspectos técnicos.
Uso de Pes en VM pasiva.
Uso de Pes en pacientes con
respiración espontánea.
Indicaciones.

## Slide 4
Manometría esofágica
Consideraciones fisiológicas.
Aspectos técnicos.
Uso de Pes en VM pasiva.
Uso de Pes en pacientes con
respiración espontánea.
Indicaciones.

## Slide 5
La Pes es un subrogado de la presión pleural.
Las variaciones en la Pes reflejan la magnitud del esfuerzo del paciente durante la respiración espontánea o en VM asistida.
Permite evaluar el sistema respiratorio considerando el pulmón y la pared torácica, y calcular la presión transpulmonar.

## Slide 6: Presión pleural y presión esofágica
Benditt Respir Care 2005

## Slide 7: Variaciones en la presión pleural
Mead J App Physiol 1959

## Slide 8: Presión en la vía aérea y presión transpulmonar
Pplateau 30 PEEP 0
∆ Paw 30 ∆ PPl 0-5
∆ Ptp 25
PPlateau 30 PEEP 0
∆ Paw 30 ∆ PPl 0-15
∆Ptp 15
Gattinoni Crit Care 2004
Notes: 8

## Slide 9: Gradiente gravitacional de la Ppl

## Slide 10: Diferencias regionales en PTP
Loring J App Physiol 2010

## Slide 11: Gradiente gravitacional de la Ppl

## Slide 12
Manometría esofágica
Consideraciones fisiológicas.
Aspectos técnicos.
Uso de Pes en VM pasiva.
Uso de Pes en pacientes con
respiración espontánea.
Indicaciones.

## Slide 13: Medición Pes Características del balón
Longitud 9-10 cm.
Espesor 0.5 mm.
Volumen de llenado ml?

## Slide 14: Dispositivos para monitoreo de Pes

## Slide 15: Colocación del balón esofágico
Insertar el catéter vía naso u orogástrica.
Posicionar el extremo distal del balón a 60 cm. para registrar Pgas.
Retirar a 35-45 cm. de la arcada dentaria o narinas para registrar Pes.
Verificar:
  Oscilaciones de la Pes.
  Maniobras de oclusión.
  Oscilaciones cardíacas.

## Slide 16: Colocación del balón esofágico

## Slide 17: Colocación del balón esofágico Oscilaciones cardíacas

## Slide 18: Colocación del balón esofágico Maniobra de Baydur

## Slide 19: Colocación del balón esofágico Compresión torácica

## Slide 20: Colocación del balón esofágico Radiografía de tórax

## Slide 21: Calibración del balón
Mojoli Ann Trans Med 2018

## Slide 22
Manometría esofágica
Consideraciones fisiológicas.
Aspectos técnicos.
Uso de Pes en VM pasiva.
Uso de Pes en pacientes con
respiración espontánea.
Indicaciones.

## Slide 23: Cálculo de elastancia del SR, del tórax y del pulmón
Staffieri Crit Care Med 2012
ESR = 19 cmH2O/L
(38 cmH2O / 2 L)
ET = 10.5 cmH2O/L
(21 cmH2O / 2 L)
EP = 8.5 cmH2O/L
(17 cmH2O / 2 L)
EP/ESR = 0.45

## Slide 24: Cálculo de Ptp: Método de sustracción o del valor absoluto
Ptpi
Pplateau – Pesi
40 – 26.6
13.4 cmH2O
Ptpe
PEEPt – Pese
2 – 5.4
-3.4 cmH2O
Talmor NEJM 2008

## Slide 25: Cálculo de Ptp: Método derivado de la elastancia del SR
Staffieri Crit Care Med 2012
PTPi
Pplateau x EP/ESR
40 x 0.45
18
PTPe
PEEPt x EP/ESR
2 x 0.45
0.9

## Slide 26: Cálculo de Ptp durante la VM
PTPi
13.4 cmH2O
PTPe
-3.4 cmH2O
PTPi
18 cmH2O
PTPe
0.9 cmH2O
Talmor NEJM 2008
Staffieri Crit Care Med 2012

## Slide 27
Gulati CCM 2013

## Slide 28
Yoshida AJRCCM 2018

## Slide 29
Yoshida AJRCCM 2018

## Slide 30
PTPi
(basada en el método derivado de la elastancia)
PTPe
(basada en el método derivado del valor absoluto)

## Slide 31
Talmor NEJM 2008

## Slide 32
Grasso ICM 2012

## Slide 33
Kassis Intensive Care Med 2018

## Slide 34
¿Cómo seguimos?
Muchas gracias
TF Norberto Tiribelli
En la parte 2, abordaremos:
Consideraciones fisiológicas.
Aspectos técnicos.
Uso de Pes en VM pasiva.
Uso de Pes en pacientes con
respiración espontánea.
Indicaciones.