## Slide 1
Terapista Físico
Especialista en Kinesiología Intensivista SATI
TF Planta CMPFA Churruca Visca
TF Guardia Htal. Santojanni
Capítulo de Kinesiología Intensivista SATI
Comité de Neumonología Crítica SATI
Norberto Tiribelli
Manometría esofágica
(parte 2)

## Slide 2
Manometría esofágica
Consideraciones fisiológicas.
Aspectos técnicos.
Uso de Pes en VM pasiva.
Uso de Pes en pacientes con
respiración espontánea.
Indicaciones.

## Slide 3
Manometría esofágica
Consideraciones fisiológicas.
Aspectos técnicos.
Uso de Pes en VM pasiva.
Uso de Pes en pacientes con
respiración espontánea.
Indicaciones.

## Slide 4: Esfuerzo muscular del paciente

## Slide 5
Goligher AJRCCM 2018
Nivel de asistencia
Soporte ventilatorio parcial

## Slide 6: Diferencia de Pes

## Slide 7: Producto tensión tiempo

## Slide 8: Trabajo respiratorio

## Slide 9
de Vries Ann Trans Med 2018

## Slide 10
Soporte ventilatorio parcial
Sobreasistencia

## Slide 11
PSV 10 PEEP12
Δ Pes 5
PSV 10 PEEP6
Δ Pes 14
Soporte ventilatorio parcial
Subasistencia

## Slide 12: Ptp en modos asistidos
Yoshida Intensive Care Med 2019

## Slide 13
∆Presión transpulmonar
∆Presión transalveolar

## Slide 14
PSV 10 PEEP 6
FR 25
VT 650 (10 ml/kg)
∆ Pes 20
∆ Ptp 30

## Slide 15
Akoumianaki CHEST 2013

## Slide 16: Sincronía P-V: Trigger reverso
VT programado 400 ml
PEEP 12 cmH2O
PPlateau 22 cmH2O
∆Paw 10 cmH2O
∆Pes -5 cmH2O
∆Ptp 15 cmH2O

## Slide 17: Sincronía P-V: Trigger reverso
VT programado 350 ml
PEEP 15 cmH2O
VT acumulado 1050 ml
PPlateau 35 cmH2O
∆Paw 20 cmH2O
∆Pes -18 cmH2O
∆Ptp 38 cmH2O

## Slide 18
Tai Pham Crit Care 2021

## Slide 19
Jubran AJRCCM 2005

## Slide 21
Manometría esofágica
Consideraciones fisiológicas.
Aspectos técnicos.
Uso de Pes en VM pasiva.
Uso de Pes en pacientes con
respiración espontánea.
Indicaciones.

## Slide 22: Indicaciones del monitoreo de Pes
Ventilación protectora del pulmón y del diafragma.
Alteraciones de la mecánica respiratoria (pulmón, tórax).
Titulación de PEEP y VT.
Inicio y titulación del uso de sedación y parálisis muscular.
Monitoreo del esfuerzo muscular durante la fase de soporte ventilatorio parcial y la respiración espontánea.
Monitoreo de asincronías P-V.
Situaciones específicas: SDRA moderado/severo, obesidad, hipoxemia, hipertensión abdominal, anormalidades de la pared torácica, weaning dificultoso y prolongado.

## Slide 23: Conclusiones
El monitoreo de la Pes aporta datos útiles para conocer e interpretar la fisiopatología de los pacientes .
Puede ayudar a tomar decisiones en diferentes etapas de la enfermedad.
Podría favorecer la implementación de una ventilación mecánica más segura y eficaz (“ventilación individualizada”).

## Slide 24: Muchas gracias por su atención nortiribelli@gmail.com