## Slide 1
Marco Bezzi
Prof. Lic. Kinesiólogo Fisiatra. Argentina
Hospital D. F. Santojanni. Buenos Aires
Sanatorio Otamendi. Buenos Aires
Capítulo de Kinesiología Intensivista/Comité de Neumonología Crítica. Sociedad Argentina de Terapia Intensiva
PROAKI. Sociedad Argentina de Terapia Intensiva-Editorial Panamericana
bezzi.marco@gmail.com
ORCID iD 0000-0002-3711-0989
https://www.researchgate.net/profile/Marco-Bezzi-4
Módulo 4
Interacción Paciente-Ventilador durante la Ventilación Mecánica en pacientes con SDRA
Clase 2

## Slide 2: Objetivos
Sincronía paciente-respirador en pacientes con SDRA.
Tipos de asincronías según la fase del ciclo respiratorio:
Durante la Inspiración
Durante Inspiración/Espiración
Durante espiración
Ciclado prematuro
Trigger reverso-Entrainment: frecuencia y dobles disparos
Esfuerzo Inefectivo
Intervenciones posibles

## Slide 3: Ventilación Mecánica: Etapas
Fase de Injuria Aguda
Fase de Recuperación
Fase de Desconexión
Prioridad:
Estrategia ventilatoria con mejores resultados para la patología tratada.
Adaptar al paciente a dicha estrategia.
Prioridad:
Limitar las complicaciones de la VM controlada.
Satisfacer las demandas respiratorias con la programación.
Prioridad:
Identificar al paciente apto para ser liberado.
Utilizar la estrategia de weaning más apropiada para cada paciente en particular.

## Slide 4: Asincronías
Factores a determinar ante una asincronía
Momento de la observación.
Duración de la observación.
Método de detección: Pesof/Edi/graficos.
Tipo de asincronía.
Población de pacientes.
Tipo de VM: modo ventilatorio, tipo de trigger y ciclado, soporte.
Factores adicionales: sedación.
Efectos adversos de la asincronía sobre los desenlaces
Lesión ultraestructural de los músculos respiratorios.
Afección de la mecánica (autoPEEP).
Alteración del intercambio gaseoso.
Trabajo respiratorio innecesario.
Confunde ventilación protectora (air-stacking).
Alteración del sueño.
Disconfort y disnea (aumento de sedación).

## Slide 5: Asincronías: Implicaciones Clínicas
Asincronía
Weaning dificultoso y prolongado
Alteraciones neuropsicológicas
Disnea
Disrupción del sueño
Disfunción diafragmática (VIDD)

## Slide 6: Asincronías en pacientes con SDRA Durante la Inspiración
Asincronía
Descripción
Mecanismo
Riesgo
Asincronía de Flujo
El flujo no alcanza la demanda del paciente
Ciclos cortos
Flujo inspiratorio insuficiente
Impulso respiratorio elevado
Disnea
Aumento del WOB
Continúa el esfuerzo luego del ciclado
Tiempo inspiratorio insufic.
Impulso respiratorio elevado
Contracción excéntrica
Doble disparo
Insuflación prolongada
Continúa la insuflación luego de finalizar el esfuerzo inspiratorio
Ciclado inadecuado
Atrapamiento aéreo
Acorta Te (atrapamiento)
Disnea
Trigger reverso
Contracción muscular provocada por insuflación mecánica
Mecanismo reflejo en paciente sedado
Fenómeno de arrastre
Pérdida de VM Protectora
Contracción excéntrica

## Slide 7: Asincronía de Ciclado: Ciclo corto / Ciclado prematuro
Incremento de volumen (2 ciclos) en PC
Caída de la Paw con air stacking (2 ciclos) en VC

## Slide 8: Intervenciones
Intentar coordinar la programación del Ti con Ti neural del paciente (VC o PC-CMV).
Modificar flujo inspiratorio para coincidir Ti con Ti neural del paciente (VC-CMV).
Ante Ti neural muy variable, PS permite variabilidad en Ti (ajustar sensibilidad espiratoria).
Intentar modos proporcionales.
Considerar BNM ante riesgo de VILI en SDRA (cuando el Vt > 8 ml/k).

## Slide 9: Asincronías en pacientes con SDRA Durante la Inspiración
Asincronía
Descripción
Mecanismo
Riesgo
Asincronía de Flujo
El flujo no alcanza la demanda del paciente
Ciclos cortos
Flujo inspiratorio insuficiente
Impulso respiratorio elevado
Disnea
Aumento del WOB
Continúa el esfuerzo luego del ciclado
Tiempo inspiratorio insufic.
Impulso respiratorio elevado
Contracción excéntrica
Doble disparo
Insuflación prolongada
Continúa la insuflación luego de finalizar el esfuerzo inspiratorio
Ciclado inadecuado
Atrapamiento aéreo
Acorta Te (atrapamiento)
Disnea
Trigger reverso
Contracción muscular provocada por insuflación mecánica
Mecanismo reflejo en paciente sedado
Fenómeno de arrastre
Pérdida de VM Protectora
Contracción excéntrica

## Slide 10: Asincronía por Trigger reverso/arrastre

## Slide 11: Asincronía por Trigger reverso/arrastre
PC-CMV
VC-CMV

## Slide 12: Asincronía por Trigger reverso/arrastre. Air stacking

## Slide 13: Trigger reverso con apilamiento de volumen

## Slide 14: Asincronía por Trigger reverso/arrastre Intervenciones
Disminuir sedación.
Considerar menor FR programada (favorecer respiraciones asistidas).
Considerar BNM ante riesgo de VILI en SDRA (cuando Vt > 8 ml/k).

## Slide 15: Asincronías en pacientes con SDRA Doble disparo (durante la Inspiración o espiración)
Asincronía
Descripción
Mecanismo
Riesgo
Respiraciones apiladas (breath-stacking)/Ciclos múltiples
Se produce una 2da o 3ª inspiración antes de la espiración, o en la fase inicial de la misma (aún con volumen remanente)
Ciclo corto con esfuerzo persistente luego del ciclado
Trigger reverso
Pérdida de VM protectora

## Slide 16: Doble Trigger: tipos
Paciente
Ciclo corto
Ventilador
Arrastre
Ventilador
Autodisparo

## Slide 17: Doble Trigger: tipos
Ciclo corto/Ciclado prematuro
Autodisparo

## Slide 18: Asincronías en pacientes con SDRA Durante la Espiración
Asincronía
Descripción
Mecanismo
Riesgo
Esfuerzo Inefectivo
Esfuerzo incapaz de gatillar el ventilador
Ciclado inadecuado
Soporte excesivo
Cte de tiempo prolongada
Impulso respiratorio bajo
Contracciones excéntricas repetidas
Error en la FR mostrada

## Slide 19: Esfuerzo Inefectivo

## Slide 20: Esfuerzo Inefectivo y asistencia inspiratoria
A altos niveles de asistencia, 1/4 a 1/3 de los esfuerzos del paciente pueden fracasar para gatillar la inspiración.

## Slide 21: Esfuerzo Inefectivo y asistencia inspiratoria

## Slide 22: Esfuerzo inefectivo: FR del paciente

## Slide 23: Demora en el Inicio: trabajo asociado al trigger

## Slide 24: Demora en el Inicio: trabajo asociado al trigger

## Slide 25: Demora en el Inicio: trabajo asociado al trigger

## Slide 26: Asincronía de Disparo
Esfuerzo Inefectivo
Mecánica respiratoria (Crs aumentada)
Magnitud del Esfuerzo del Paciente
Sedantes
Atrapamiento aéreo
(Auto-PEEP)
Programación
Nivel de Asistencia
Características del Respirador (tecnología de las válvulas)

## Slide 27: Posibles soluciones
Titular PEEP externa para contrabalancear auto-PEEP (tratar autoPEEP).
Disminuir asistencia en PS o FR en PC o VC.
Programar trigger sensibe (sin provocar auto-disparo).
Buscar posible causas (cargas resistivas incrementadas).
Elegir el equipo disponible con respuesta más rápida.
Considerar modos proporcionales.

## Slide 28: Identificación de Asincronías
Inicio asistido por el paciente.
Tiempo inspiratorio.
Presión de la vía aérea durante soporte parcial.
Tiempo espiratorio.

## Slide 29: Conclusiones
La fase de soporte ventilatorio parcial permite la actividad muscular, y previene muchas complicaciones asociadas a la VM.
Sin embargo, requiere un esfuerzo en detectar y corregir la aparición de asincronías.
El ciclado prematuro y el trigger reverso pueden duplicar o triplicar el volumen corriente, perdiendo la protección pulmonar incrementando el riesgo de VILI.
En caso de no lograr iniciar otro ciclo, provocarán contracción excéntrica del diafragma.
Los esfuerzos inefectivos son las asincronías más frecuentes en VM. La FR del paciente será superior a la registrada por el respirador, generando trabajo respiratorio no respondido.
La detección y corrección de las asincronías favorece la evolución de los pacientes, permitiendo un WOB adecuado y previniendo VIDD.

## Slide 30: Actividades de integración
Identificar y registrar (con foto) una asincronía por trigger reverso en el respirador de su unidad.
Identificar y registrar (con foto) una asincronía por cilco corto en el respirador de su unidad.
Identificar y registrar (con foto) una asincronía por esfuerzo inefectivo en el respirador de su unidad.
Compartir sus registros en el foro del módulo